## Foglio1
Codice | Requisiti per accreditamento | Evi Doc Mod | Specifiche | Requisito Soddisfatto |  | Note a specifiche
Unità di Raccolta
REQUISITI STRUTTURALI
Per tutti i requisiti strutturali: • Planimetria quotata e funzionale.
US.1 | Le sedi fisse dell’Unità di Raccolta dispongono di locali idonei all’uso previsto, con specifico riferimento alla necessità di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, e all’esigenza di agevolare gli interventi di manutenzione e le operazioni di pulizia finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazioni. | Doc Des PVD + VT | • Compatibilità del lay-out dei locali con il flusso operativo a livello di macroprocesso trasfusionale (es. disposizione dei locali all’interno della Struttura) e di singoli processi (es. organizzazione degli spazi e disposizione degli arredi/ apparecchiature all’interno dei locali, adeguatezza dei percorsi logistici). • Adeguatezza dei locali ai fini dell’esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione previste. • Documentazione tecnica comprovante l’idoneità dei locali alla destinazione d’uso (es Documento di Valutazione dei Rischi - DVR). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. Documentale e verifica tecnica - Documentazione tecnica comprovante l’idoneità dei locali della Struttura all’uso previsto. - Verifica sulle operazioni di pulizia (visione procedura) e di manutenzione (registro, responsabile della manutezione, ecc..). - Il documento descrittivo può essere una planimetria indicante il percorso dell'utente dall'ingresso all'uscita. Nel caso di strutture esisteni, nelle more della messa a norma, la struttura può adottare soluzioni organizzative per ovviare a carenze strutturali. - Deve essere presente una planimetria generale con la decrizione di tutti i locali | SI  | NO 
Si deve prendere visione di alcuni documenti: - certificato di agibilità - relazione tecnica sull'assenza di barriere architettoniche - registro di manutenzione degli impianti - Nei SIMT di nuova realizzazione è previsto un impianto di condizionamento in grado di garantire le condizioni microclimatiche di base: - temperatura 20° C - 28° C, - umidità 40 - 60%, - ricambi aria/ora minimo 2 vol/h e 5 vol/h nell'area di laboratorio - filtri ad alta efficienza nell'area di laboratorio - velocità dell'aria < 0,15 m/s - se il SIMT non è di nuova realizzazione e non è presente un impianto di condizionamento si verifica solo il parametro relativo alla temperatura - L’illuminamento di esercizio è di 200 per l’illuminazione generale e per i servizi, 300 lx per i punti prelievi e sale visita, 500-750 lx per l’illuminazione dei laboratori
US.2 | Nelle sedi fisse dell’Unità di Raccolta, i locali e gli spazi sono commisurati alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate | Doc Des PVD + VT | • Compatibilità dei locali/spazi con le attività svolte, conformemente a quanto definito al Requisito US.5. • Adeguatezza dei locali rispetto alle tipologie e ai volumi di prodotto realizzati / alle prestazioni erogate (es. deducibili dal repertorio delle attività e dai dati di attività del ST). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
US.3 | Nelle sedi fisse dell’Unità di Raccolta, i locali e gli spazi sono chiaramente identificabili in relazione alla loro destinazione d’uso | Doc Des PVD + VT | Identificabilità dei locali/spazi (tramite cartelli, etc.) in relazione alla loro destinazione d’uso. | SI  | NO 
US.4 | I locali delle sedi fisse dell’Unità di Raccolta sono strutturati e attrezzati in modo tale da garantire la protezione contro l’ingresso di insetti e altri animali. | Doc Des PVD + VT | Strutturazione/dotazione dei locali idonea a garantire la protezione contro l’ingresso di insetti e altri animali (es. presenza di dissuasori fisici o reti). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
US.5 | Nelle sedi fisse dell’Unità di Raccolta sono presenti almeno: |  |  | SI  | NO 
US.5.1 | un’area per l’attesa dei donatori di sangue e di Emc | Doc Des PVD + VT | Presenza di un’area dedicata all’attesa dei donatori di sangue ed emc N.B. Per area di attesa si deve intendere possibilmente una sala di attesa e non un corridoio, nel caso in cui non sia presente una sala d'attesa, nelle more della realizzazione, è consentita l'attesa nel corridoio purchè lo spazio rimasto per il passaggio non risulti inferiore a 2m. Il numero di posti a sedere deve essere commisurato ai picchi di frequenza. - il documento descrittivo deve mettere in relazione numero di posti a sedere con i picchi di frequenza, deducibile da medie storiche. | SI  | NO 
US.5.2 | un’area per l’accettazione dei donatori; | Doc Des PVD + VT | Presenza di un’area dedicata all’accettazione dei donatori di sangue ed emc | SI  | NO 
US.5.3 | un’area attrezzata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori; | Doc Des PVD + VT | Presenza di un’area attrezzata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.5.4 | un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza dei prodotti del sangue e a tutela della salute del donatore; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore. • Adeguatezza del locale, anche in relazione alla capacità di garantire la necessaria riservatezza. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree | SI  | NO 
US.5.5 | un locale destinato alla raccolta di sangue e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturato in funzione della tipologia di donazione, della salvaguardia della sicurezza dei donatori e del personale e della prevenzione di errori durante le procedure di raccolta, accessibile solo ai soggetti autorizzati; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un locale destinato alla raccolta di sangue ed emc, strutturato in funzione della tipologia di donazione. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). • Adeguatezza del locale, anche in relazione alla capacità di salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e di prevenire errori nelle procedure di raccolta (es. collocazione impianti per interventi di emergenza in caso di reazioni avverse alla donazione, ampiezza e disposizione degli spazi tali da garantire l’agevole operatività del personale e la movimentazione rapida dei donatori in situazioni di emergenza, presenza di vie di fuga, ordine logico di arredi/apparecchiature). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
US.5.6 | un’area destinata al riposo/ristoro postdonazione; | Doc Des PVD + VT | Presenza in sede di un’area destinata al riposo e al ristoro post-donazione, facilmente visibile e raggiungibile dal personale sanitario in caso di reazioni indesiderate occorse al donatore. | SI  | NO 
US.5.7 | un’area adibita alla conservazione temporanea del sangue e, ove applicabile, degli emocomponenti, accessibile solo a personale autorizzato; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un’area / aree, adibita/e alla conservazione di sangue ed emc. • Disposizione delle eventuali apparecchiature impiegate per la conservazione in ordine logico e compatibile con il loro ottimale funzionamento. • Utilizzo di modalità atte a limitare l’accesso all’area al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree | SI  | NO 
US.5.8 | un’area per lo stoccaggio dei materiali e dispositivi da impiegare, accessibile solo a personale autorizzato e mantenuta in condizioni tali da prevenire il deterioramento dei materiali/ dispositivi stessi; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un’area/aree attrezzata/e per lo stoccaggio organizzato di materiali, dispositivi e reagenti da impiegare. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso all’area / alle aree al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
US.5.9 | un’area destinata a deposito temporaneo sicuro dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del materiale biologico a qualunque titolo scartato (sangue ed emocomponenti, campioni biologici); | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un’area/aree destinata/e a deposito temporaneo dei rifiuti speciali (materiali e dispositivi monouso utilizzati, materiale biologico a qualunque titolo scartato); • Chiara identificazione della/e suddetta/e area/e
US.5.10 | servizi igienici, in conformità alla normativa vigente in materia di strutture sanitarie. | Doc Des PVD + VT | • Disponibilità in sede di servizi igienici separati per gli utenti e per il personale, conformi alla normativa vigente..
US.6 | Le autoemoteche sono idonee all’uso previsto, con specifico riferimento alla necessità di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, e all’esigenza di agevolare gli interventi di manutenzione e le operazioni di pulizia finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazioni | Doc Des PVD + VT | • Omologazione dei mezzi per l’uso previsto. • Compatibilità del lay-out delle autoemoteche con il flusso operativo previsto (es. organizzazione degli spazi e disposizione degli arredi/apparecchiature); • Idoneità degli spazi, degli arredi e delle apparecchiature all’esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione previste. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
US.7 | Le autoemoteche sono dotate di spazi di dimensioni adeguate ai volumi di attività, con specifico riferimento all’esigenza di assicurare le basilari manovre di primo soccorso | Doc Des PVD + VT | Adeguatezza degli spazi delle autoemoteche rispetto al volume delle attività, con specifico riferimento all’esigenza di assicurare l’agevole operatività e la sicura effettuazione delle basilari manovre di primo soccorso. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle areeV. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree | SI  | NO 
US.8 | Nelle autoemoteche sono garantiti almeno: |  |  | SI  | NO 
US.8.1 | un’area di accettazione; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un’area per l’accettazione dei donatori. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.8.2 | un’area o soluzioni organizzative atte a garantire che il colloquio e la valutazione delle condizioni generali di salute del donatore avvengano in modo tale da tutelare il diritto dello stesso alla privacy e da assicurare la confidenzialità; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un’area atta a garantire che il colloquio e la valutazione delle condizioni generali di salute del donatore avvengano in modo tale da tutelare il diritto dello stesso alla privacy e da assicurare la necessaria confidenzialità; • In assenza di un’area atta allo scopo, documenti che definiscono le soluzioni organizzative adottate per garantire la privacy e la necessaria confidenzialità durante il colloquio e la valutazione delle condizioni di salute del donatore da parte del medico (es. accesso all’autoemoteca limitato ad un donatore per volta). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.8.3 | un’area destinata alla raccolta del sangue intero e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturata in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori durante le procedure di raccolta; |  | • Presenza di un’area destinata alla raccolta di sangue e, ove applicabile, di emc, strutturata in funzione della tipologia di donazione. • Adeguatezza dell’area in relazione alla capacità di salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e di prevenire errori nelle procedure di raccolta (es. ordine logico di arredi/ apparecchiature, disposizione degli spazi tale da garantire l’agevole esecuzione dell’operatività e la movimentazione rapida dei donatori in situazioni di emergenza, adeguati strumenti di comunicazione con il ST a cui l’autoemoteca afferisce).
US.8.4 | un’area adibita alla conservazione temporanea del sangue e, ove applicabile, degli emocomponenti, accessibile solo a personale autorizzato; |  | • Presenza di un’area adibita alla conservazione temporanea delle unità di sangue e, ove applicabile, di emc. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso all’area al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.8.5 | uno spazio per lo stoccaggio del materiale e dei dispositivi da impiegare; |  | • Presenza di uno spazio/spazi per lo stoccaggio del materiale e dei dispositivi da impiegare. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.8.6 | uno spazio per il deposito temporaneo sicuro dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del materiale biologico a qualunque titolo scartato (sangue ed emocomponenti, campioni biologici); |  | • Presenza di uno spazio / spazi per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali (materiali e dispositivi monouso utilizzati, materiale biologico a qualunque titolo scartato). • Chiara identificazione del/i suddetto/i spazio/i. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.8.7 | adeguata illuminazione, ventilazione e climatizzazione; |  | • Specifiche formalizzate per le condizioni microclimatiche dell’autoemoteca. • Piani per il controllo dei parametri ambientali (temperatura, umidità). • Registrazioni relative al controllo dei parametri ambientali e ad eventuali azioni correttive avviate a fronte di deviazioni dagli standard definiti. • Adeguatezza della illuminazione dell’autoemoteca. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree
US.8.8 | continuità di alimentazione elettrica; |  | Soluzioni tecnologiche adottate al fine di garantire la continuità di alimentazione elettrica in tutte le postazioni operative critiche (bilance, separatori cellulari, computer). V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.8.9 | un lavabo per il lavaggio delle mani; |  | • Presenza di un lavabo per il lavaggio delle mani. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
US.8.10 | adeguati strumenti di comunicazione con il Servizio Trasfusionale a cui l’Unità di Raccolta afferisce. |  | Presenza e adeguatezza di strumenti di comunicazione con il ST a cui l’UdR afferisce.
US.9 | Per la raccolta effettuata attraverso autoemoteca, sono chiaramente identificate aree accessorie e soluzioni atte a garantire:
US.9.1 | la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori; |  | • Presenza di aree accessorie attrezzate e identificate e di soluzioni atte a garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori.
US.9.2 | l’attesa e il riposo/ristoro dei donatori in condizioni adeguate e la disponibilità di servizi igienici |  | • Presenza di aree accessorie attrezzate e identificate e di soluzioni atte a garantire: - l’attesa e il riposo e ristoro dei donatori in condizioni di sicurezza adeguate; - la disponibilità di servizi igienici.
REQUISITI TECNOLOGICI
UT.1 | Le dotazioni tecnologiche delle sedi di raccolta sono commisurate alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate, anche in relazione alla capacità di assicurare la continuità delle prestazioni in caso di emergenza tecnologica o di interruzione dell’utilizzo per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria. |  | • Inventario delle apparecchiature in dotazione al UDR. • Elenco delle apparecchiature per la conservazione degli emc dislocate all’esterno del ST (es. presso le unità cliniche per l’emergenza), ove esistenti. • Adeguatezza del tipo / numero di apparecchiature rispetto alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate (in riferimento al repertorio delle attività), anche in relazione alla capacità di assicurare la continuità delle prestazioni in caso di emergenza tecnologica o di interruzione dell’utilizzo per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria (es. elenco apparecchiature di back-up), , con particolare riferimento alle tecnologie più critiche, quali ad es. saldatori, bilance e separatori cellulari | SI  | NO 
UT.2 | Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati dall’Unità di Raccolta sono dedicati allo specifico impiego e sono conformi alla normativa vigente, nonché agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l’Unità di Raccolta afferisce |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
UT.2.1 | Le apparecchiature ed i materiali che vengono in contatto con il sangue e con gli emocomponenti, nonché le soluzioni impiegate per il loro trattamento, sono biologicamente compatibili e hanno caratteristiche tali da prevenire qualsiasi rischio per la qualità e la sicurezza del prodotto. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Certificati di conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente, rilasciati dalle ditte produttrici. • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
UT.3 | Le apparecchiature hanno caratteristiche idonee a garantire l’accuratezza e la facilità delle operazioni di pulizia e, se necessario, di decontaminazione. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Dotazione di apparecchiature con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature | SI  | NO 
UT.4 | Sono utilizzati esclusivamente sistemi di prelievo del sangue intero e degli emocomponenti atti a garantire la prevenzione del rischio di contaminazione microbica attraverso la deviazione del primo volume di sangue raccolto. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di sistemi di prelievo con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature | SI  | NO 
UT.5 | Per la raccolta di sangue intero e degli emocomponenti sono utilizzati lettini o poltrone da prelievo atti a garantire le basilari manovre di primo soccorso. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di lettini/poltrone per il prelievo di sangue intero ed emc con le caratteristiche previste dal Requisito; • Funzionalità dei lettini/poltrone, con particolare riferimento alla loro integrità e solidità, nonché alla possibilità di garantire la posizione di Trendelemburg. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature | SI  | NO 
UT.6 | Sono disponibili apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione, obbligatoria prima di ogni donazione. • Manuali per l’uso degli apparecchi. | SI  | NO 
UT.7 | Per la raccolta del sangue intero, sono utilizzate bilance automatizzate basculanti atte a garantire almeno: - la corretta miscelazione del sangue raccolto con l’anticoagulante; - la lettura del codice identificativo dell’operatore/ degli operatori, delle unità di sangue e delle provette associate alla donazione; - la registrazione, per ogni unità, almeno del volume del sangue prelevato, del tempo di prelievo e del codice identificativo dell’operatore/degli operatori che ha/nno svolto l’attività, nonché la disponibilità dei suddetti dati in formato tale da consentirne il trasferimento ai sistemi gestionali informatizzati in dotazione al Servizio Trasfusionale di afferenza. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di bilance automatizzate basculanti con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
UT.8 | Per ogni postazione attiva, è disponibile almeno una bilancia automatizzata. |  | Disponibilità di una bilancia automatizzata correttamente funzionante per ogni postazione attiva. | SI  | NO 
UT.9 | Per le attività di aferesi produttiva, sono utilizzati separatori cellulari atti a garantire: - caratteristiche prestazionali che assicurino il massimo grado di sicurezza per il donatore, nonché la qualità dei prodotti finali, mediante il soddisfacimento dei requisiti relativi alla raccolta degli emocomponenti da aferesi previsti dalla normativa vigente; - la registrazione, per ogni unità, dei dati relativi alla raccolta, nonché la disponibilità degli stessi in formato tale da consentirne il trasferimento ai sistemi gestionali informatizzati in dotazione al Servizio Trasfusionale di afferenza. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di separatori cellulari con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
UT.10 | Per la saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo, sono disponibili sistemi idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica in fase di raccolta e in fase di produzione degli emocomponenti. |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di sistemi per la saldatura/ connessione dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso/schede tecniche dei sistemi per la saldatura dei circuiti di cui sopra. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature | SI  | NO 
UT.11 | Eventuali apparecchiature per la conservazione temporanea del sangue e degli emocomponenti impiegate dall’Unità di Raccolta su specifica indicazione del Servizio Trasfusionale di afferenza sono dotate di un sistema di controllo e di registrazione della temperatura, nonché di allarme visivo e acustico, remotizzato ove necessario, per la segnalazione di escursioni anomale rispetto alle temperature di esercizio definite |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di apparecchiature per la conservazione del sangue e degli emc con le caratteristiche previste dal Requisito, ove previste dagli accordi stipulati con il ST di riferimento. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
UT.12 | Per il trasporto del sangue e degli emocomponenti, sono impiegati sistemi atti a garantire: - il mantenimento delle temperature definite per ogni tipologia di prodotto prelevato per la preservazione delle proprietà biologiche dello stesso, in relazione alle successive lavorazioni previste; - l’integrità fisica delle unità durante il trasferimento; - la misurazione della temperatura di esercizio durante il trasporto |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di sistemi per il trasporto del sangue, e degli emc con le caratteristiche previste dal Requisito e adeguati rispetto alle diverse tipologie di prodotti da movimentare, al contesto operativo e alla normativa di riferimento, compresa quella applicabile al trasferimento del materiale biologico • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
UT.13 | Tutti i sistemi e le apparecchiature impiegati per le attività di misurazione e controllo hanno caratteristiche di accuratezza e precisione idonee ad assicurare dati validi ed affidabili |  | • Documenti indicanti la dotazione tecnologica dell’UdR e le relative caratteristiche, forniti dal ST a cui la Struttura afferisce (V. Requisito UO.66.8). • Disponibilità di sistemi e apparecchiature da impiegare per le attività di misurazione e controllo con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti UO.12-UO.12.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
UT.14 | È garantita la dotazione per la gestione delle emergenze cliniche prevista dalla normativa vigente, in relazione agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l’Unità di Raccolta afferisce. |  | • Documenti che definiscono la dotazione prevista per la gestione delle emergenze cliniche, conforme alle indicazioni fornite dal ST (V. Requisito UO.66.8) e alla normativa vigente. • Sistemi/soluzioni atti a prevenire la possibilità di indebite manomissioni delle suddette dotazioni (es. zaino/carrello per l’emergenza dotato di sigilli a garanzia dell’integrità e funzionalità del contenuto). • Procedure per la gestione delle suddette dotazioni (conservazione, controllo, smaltimento) V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 