## Foglio1
Codice | Requisiti per accreditamento | Evi Doc Mod | Specifiche | Requisito Soddisfatto |  | Note a specifiche
SIMT
REQUISITI STRUTTURALI
Per tutti i requisiti strutturali: • Planimetria quotata e funzionale.
S.1 | Il Servizio Trasfusionale dispone di locali idonei all’uso previsto, con specifico riferimento alla necessità di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, e all’esigenza di agevolare gli interventi di manutenzione e le operazioni di pulizia finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazioni | Doc Des PVD + VT | • Compatibilità del lay-out dei locali con il flusso operativo a livello di macroprocesso trasfusionale (es. disposizione dei locali all’interno della Struttura) e di singoli processi (es. organizzazione degli spazi e disposizione degli arredi/ apparecchiature all’interno dei locali, adeguatezza dei percorsi logistici). • Adeguatezza dei locali ai fini dell’esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione previste. • Documentazione tecnica comprovante l’idoneità dei locali alla destinazione d’uso (es Documento di Valutazione dei Rischi - DVR). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. Documentale e verifica tecnica - Documentazione tecnica comprovante l’idoneità dei locali della Struttura all’uso previsto. - Verifica sulle operazioni di pulizia (visione procedura) e di manutenzione (registro, responsabile della manutezione, ecc..). - Il documento descrittivo può essere una planimetria indicante il percorso dell'utente dall'ingresso all'uscita. Nel caso di strutture esisteni, nelle more della messa a norma, la struttura può adottare soluzioni organizzative per ovviare a carenze strutturali. - Deve essere presente una planimetria generale con la decrizione di tutti i locali | SI  | NO 
Si deve prendere visione di alcuni documenti: - certificato di agibilità - relazione tecnica sull'assenza di barriere architettoniche - registro di manutenzione degli impianti - Nei SIMT di nuova realizzazione è previsto un impianto di condizionamento in grado di garantire le condizioni microclimatiche di base: - temperatura 20° C - 28° C, - umidità 40 - 60%, - ricambi aria/ora minimo 2 vol/h e 5 vol/h nell'area di laboratorio - filtri ad alta efficienza nell'area di laboratorio - velocità dell'aria < 0,15 m/s - se il SIMT non è di nuova realizzazione e non è presente un impianto di condizionamento si verifica solo il parametro relativo alla temperatura - L’illuminamento di esercizio è di 200 per l’illuminazione generale e per i servizi, 300 lx per i punti prelievi e sale visita, 500-750 lx per l’illuminazione dei laboratori
S.2 | I locali e gli spazi sono commisurati alle tipologie ed ai volumi delle prestazioni erogate. | Doc Des PVD + VT | • Compatibilità dei locali/spazi con le attività svolte, conformemente a quanto definito al Requisito S.5. • Adeguatezza dei locali rispetto alle tipologie e ai volumi di prodotto realizzati / alle prestazioni erogate (es. deducibili dal repertorio delle attività e dai dati di attività del ST). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.3 | I locali e gli spazi sono chiaramente identificabili in relazione alla loro destinazione d’uso. |  | Identificabilità dei locali/spazi (tramite cartelli, etc.) in relazione alla loro destinazione d’uso. | SI  | NO 
S.4 | I locali sono strutturati e attrezzati in modo tale da garantire la protezione contro l’ingresso di insetti e altri animali. |  | Strutturazione/dotazione dei locali idonea a garantire la protezione contro l’ingresso di insetti e altri animali (es. presenza di dissuasori fisici o reti). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.5 | Sono presenti almeno: |  |  | SI  | NO 
S.5.1 | un'area per attesa e accettazione dei donatori di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche (CSE) e linfociti; | Doc Des PVD + VT | Presenza di un’area dedicata all’attesa dei donatori di sangue, emc e CSE/linfociti. N.B. Per area di attesa si deve intendere possibilmente una sala di attesa e non un corridoio, nel caso in cui non sia presente una sala d'attesa, nelle more della realizzazione, è consentita l'attesa nel corridoio purchè lo spazio rimasto per il passaggio non risulti inferiore a 2m. Il numero di posti a sedere deve essere commisurato ai picchi di frequenza. - il documento descrittivo deve mettere in relazione numero di posti a sedere con i picchi di frequenza, deducibile da medie storiche. | SI  | NO 
S.5.2 | un’area per l’accettazione dei donatori; |  | Presenza di un’area dedicata all’accettazione dei donatori di sangue, emc e CSE/linfociti. | SI  | NO 
S.5.3 | un’area attrezzata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori; |  | Presenza di un’area attrezzata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
S.5.4 | un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza dei prodotti del sangue e a tutela della salute del donatore; | Strutt VT | • Presenza di un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore. • Adeguatezza del locale, anche in relazione alla capacità di garantire la necessaria riservatezza. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree | SI  | NO 
S.5.5 | un locale destinato alla raccolta di sangue ed emocomponenti, strutturato in funzione della tipologia di donazione, della salvaguardia della sicurezza dei donatori e del personale e della prevenzione di errori durante le procedure di raccolta, accessibile solo ai soggetti autorizzati; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un locale destinato alla raccolta di sangue ed emc, strutturato in funzione della tipologia di donazione. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). • Adeguatezza del locale, anche in relazione alla capacità di salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e di prevenire errori nelle procedure di raccolta (es. collocazione impianti per interventi di emergenza in caso di reazioni avverse alla donazione, ampiezza e disposizione degli spazi tali da garantire l’agevole operatività del personale e la movimentazione rapida dei donatori in situazioni di emergenza, presenza di vie di fuga, ordine logico di arredi/apparecchiature). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.5.6 | un locale destinato alla raccolta di CSE e linfociti strutturato in funzione della salvaguardia della sicurezza dei donatori e del personale e della prevenzione di errori durante le procedure di raccolta; | Strutt VT | • Presenza di un locale destinato alla raccolta di CSE e linfociti. • Adeguatezza del locale in relazione alla capacità di salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e di prevenire errori nelle procedure di raccolta (es. collocazione impianti per interventi di emergenza in caso di reazioni avverse alla donazione, ampiezza e disposizione degli spazi tali da garantire la movimentazione rapida dei donatori in situazioni di emergenza, presenza di vie di fuga, ordine logico di arredi/apparecchiature). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.5.7 | Un’area destinata al riposo/ristoro post-donazione. | Strutt VT | Presenza in sede di un’area destinata al riposo e al ristoro post-donazione, facilmente visibile e raggiungibile dal personale sanitario in caso di reazioni indesiderate occorse al donatore N.B. L'area può essere in comune con la sala di attesa. | SI  | NO 
S.5.8 | un’area adibita alla conservazione del sangue, degli emocomponenti e delle CSE/dei linfociti, accessibile solo a personale autorizzato; |  | • Presenza di un’area/aree, adibita/e alla conservazione di sangue, emc e CSE/linfociti, atta/e a consentire lo stoccaggio differenziato degli emc in base a tipologia, stato e criteri specifici di raccolta. • Disposizione delle apparecchiature impiegate per la conservazione in ordine logico e compatibile con il loro ottimale funzionamento. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso all’area al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree.
S.5.9 | un'area per lo stoccaggio dei materiali, dispositivi e reagenti da impiegare, accessibile solo a personale autorizzato; | Strutt VT | • Presenza di un’area/aree attrezzata/e per lo stoccaggio organizzato di materiali, dispositivi e reagenti da impiegare. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso all’area / alle aree al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.5.10 | un’area destinata al ricevimento dei campioni biologici; |  | Presenza, all’interno di un percorso definito, di un’area destinata al ricevimento dei campioni biologici.
S.5.11 | un’area destinata al ricevimento delle unità di sangue ed emocomponenti da avviare alla lavorazione; |  | Presenza, all’interno di un percorso definito, di un’area, di facile accesso dall’esterno del ST, destinata al ricevimento delle unità di sangue ed emc da avviare alla lavorazione.
S.5.12 | un locale riservato alla lavorazione del sangue e degli emocomponenti in circuito chiuso, accessibile solo a personale autorizzato, in cui viene periodicamente monitorata la contaminazione microbica delle attrezzature, delle superfici e dell’ambiente; | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un locale riservato alla lavorazione del sangue e degli emc in circuito chiuso. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso al locale al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). • Piani per il monitoraggio della contaminazione microbica delle attrezzature, delle superfici e dell’ambiente. • Dati relativi ai monitoraggi effettuati su attrezzature, superfici ad ambiente e registrazioni delle relative verifiche. • Registrazioni inerenti ad eventuali azioni correttive avviate a fronte di accertata contaminazione microbica di attrezzature, superfici o ambiente. | SI  | NO 
S.5.13 | un'area destinata esclusivamente alle attività diagnostiche di laboratorio di pertinenza, accessibile solo a personale autorizzato; | Doc Des PVD + VT | • Disponibilità di un’area /aree destinata/e alle attività diagnostiche di laboratorio e sua/loro adeguatezza in relazione alle tipologie di attività svolte. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso all’area/ alle aree al solo personale autorizzato (es.cartellonistica) N.B. Documentale/osservazione - Planimetria che evidenzia le aree di laboratorio - Evidenze di regolamentazione dell’accesso alle aree, consentito solo a personale autorizzato (es. cartelli). | SI  | NO 
S.5.14 | un’area destinata alla distribuzione/consegna degli emocomponenti; |  | • Presenza di un’area destinata alla consegna degli emc, collocata in modo tale da non rendere necessario l’accesso del personale addetto al ritiro degli stessi alle aree destinate alle attività diagnostiche di laboratorio. • Presenza di un’area dedicata alla distribuzione degli emc, collocata in modo tale da non rendere necessario l’accesso del personale addetto al ritiro degli stessi alle aree destinate alle attività diagnostiche di laboratorio e al locale riservato alla lavorazione del sangue e degli emc. | SI  | NO 
S.5.15 | un'area destinata a deposito temporaneo sicuro dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del materiale biologico a qualunque titolo scartato (sangue, emocomponenti e CSE/linfociti, campioni biologici); | Doc Des PVD + VT | • Presenza di un’area/aree destinata/e a deposito temporaneo dei rifiuti speciali (materiali e dispositivi monouso utilizzati, materiale biologico a qualunque titolo scartato). • Chiara identificazione della/e suddetta/e area/e. N.B. L'area di stoccaggio deve essere aerata e l'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate. Nel caso in cui l'area di stoccaggio è posta all'interno dell'edificio devono essere garantiti 12 vol/h di ricambi aria. I ricambi d'aria di 12 vol/h non sono applicabili per i centri di raccolta temporanei | SI  | NO 
S.5.16 | servizi igienic in conformità alla normativa vigente in materia di strutture sanitarie. | Strutt VT | Disponibilità in sede di servizi igienici separati per gli utenti e per il personale, conformi alla normativa vigente. | SI  | NO 
S.6 | I locali e le aree destinati alla lavorazione e alla conservazione del sangue, degli emocomponenti e delle CSE/dei linfociti, quelli impiegati per le attività diagnostiche e quelli impiegati per lo stoccaggio dei materiali sono illuminati, ventilati e mantenuti a temperatura controllata in modo tale da prevenire il deterioramento dei prodotti e dei materiali ed il non corretto funzionamento delle apparecchiature. |  | • Piani per il controllo dei parametri ambientali, indicanti i range di accettabilità (temperatura, umidità). • Registrazioni relative al controllo dei parametri ambientali e ad eventuali azioni correttive avviate a fronte di deviazioni dagli standard definiti. • Adeguatezza della illuminazione dei suddetti locali/aree. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.7 | Per l’area destinata alle attività diagnostiche di laboratorio è garantita la protezione degli strumenti in esercizio da eventuali vibrazioni, interferenze elettriche, umidità ed escursioni termiche inadeguate. |  | • Soluzioni adottate nell’area / nelle aree destinata/e alle attività diagnostiche di laboratorio al fine di proteggere gli strumenti in esercizio da eventuali vibrazioni, interferenze elettriche, umidità ed escursioni termiche inadeguate. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.8 | Le autoemoteche sono idonee all’uso previsto, con specifico riferimento alla necessità di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, e all’esigenza di agevolare gli interventi di manutenzione e le operazioni di pulizia finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazioni. |  | • Omologazione dei mezzi per l’uso previsto. • Compatibilità del lay-out delle autoemoteche con il flusso operativo previsto (es. organizzazione degli spazi e disposizione degli arredi/apparecchiature). • Idoneità degli spazi, degli arredi e delle apparecchiature all’esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione previste. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.9 | Le autoemoteche sono dotate di spazi di dimensioni adeguate ai volumi di attività, con specifico riferimento all’esigenza di assicurare le basilari manovre di primo soccorso. |  | Adeguatezza degli spazi delle autoemoteche rispetto al volume delle attività, con specifico riferimento all’esigenza di assicurare l’agevole operatività e la sicura effettuazione delle basilari manovre di primo soccorso. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.10 | Nelle autoemoteche sono garantiti almeno: |  | Nelle autoemoteche: | SI  | NO 
S.10.1 | un’area di accettazione; |  | Presenza di un’area per l’accettazione dei donatori. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree | SI  | NO 
S.10.2 | un’area o soluzioni organizzative atte a garantire che il colloquio e la valutazione delle condizioni generali di salute del donatore avvengano in modo tale da tutelare il diritto dello stesso alla privacy e da assicurare la confidenzialità; |  | • Presenza di un’area atta a garantire che il colloquio e la valutazione delle condizioni generali di salute del donatore avvengano in modo tale da tutelare il diritto dello stesso alla privacy e da assicurare la necessaria confidenzialità; • In assenza di un’area atta allo scopo, documenti che definiscono le soluzioni organizzative adottate per garantire la privacy e la necessaria confidenzialità durante il colloquio e la valutazione delle condizioni di salute del donatore da parte del medico (es. accesso all’autoemoteca limitato ad un donatore per volta). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.10.3 | un’area destinata alla raccolta del sangue intero e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturata in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori durante le procedure di raccolta; |  | • Presenza di un’area destinata alla raccolta di sangue e, ove applicabile, di emc, strutturata in funzione della tipologia di donazione. • Adeguatezza dell’area in relazione alla capacità di salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e di prevenire errori nelle procedure di raccolta (es. ordine logico di arredi/ apparecchiature, disposizione degli spazi tale da garantire l’agevole esecuzione dell’operatività e la movimentazione rapida dei donatori in situazioni di emergenza, adeguati strumenti di comunicazione con il ST a cui l’autoemoteca afferisce). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.10.4 | un’area adibita alla conservazione temporanea del sangue e, ove applicabile, degli emocomponenti, accessibile solo a personale autorizzato; |  | • Presenza di un’area adibita alla conservazione temporanea di sangue/emc. • Utilizzo di soluzioni atte a limitare l’accesso all’area al solo personale autorizzato (es. cartellonistica). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree | SI  | NO 
S.10.5 | uno spazio per lo stoccaggio del materiale e dei dispositivi da impiegare; |  | Presenza di uno spazio / spazi per lo stoccaggio del materiale e dei dispositivi da impiegare. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.10.6 | uno spazio per il deposito temporaneo sicuro dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del materiale biologico a qualunque titolo scartato (sangue ed emocomponenti, campioni biologici); |  | • Presenza di uno spazio / spazi per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali (materiali e dispositivi monouso utilizzati, materiale biologico a qualunque titolo scartato). • Chiara identificazione del/i suddetto/i spazio/i. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.10.7 | adeguata illuminazione, ventilazione e climatizzazione; |  | • Specifiche formalizzate per le condizioni microclimatiche dell’autoemoteca. • Piani per il controllo dei parametri ambientali (temperatura, umidità). • Registrazioni relative al controllo dei parametri ambientali e ad eventuali azioni correttive avviate a fronte di deviazioni dagli standard definiti. • Adeguatezza della illuminazione dell’autoemoteca. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.10.8 | continuità di alimentazione elettrica; |  | • Soluzioni tecnologiche adottate al fine di garantire la continuità di alimentazione elettrica in tutte le postazioni operative critiche (bilance, separatori cellulari, computer). V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.10.9 | un lavabo per il lavaggio delle mani. |  | • Presenza di un lavabo per il lavaggio delle mani. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.11 | Per la raccolta effettuata attraverso autoemoteca, sono chiaramente identificate aree accessorie e soluzioni atte a garantire: |  | Per la raccolta effettuata attraverso autoemoteca: | SI  | NO 
S.11.1 | la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori; |  | Presenza di aree accessorie attrezzate e identificate e di soluzioni atte a garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori. | SI  | NO 
S.11.2 | l’attesa e il riposo/ristoro dei donatori in condizioni adeguate e la disponibilità di servizi igienici. |  | Presenza di aree accessorie attrezzate e identificate e di soluzioni atte a garantire: - l’attesa e il riposo e ristoro dei donatori in condizioni di sicurezza adeguate; - la disponibilità di servizi igienici. N.B. Se vengono utlizzati locali di supporto questi devono descritti tramite specifica planimetria ed identiificati. Deve inoltre essere descritto il percorso del donatore | SI  | NO 
S.12 | Ove il Servizio Trasfusionale svolga attività clinico-assistenziali di medicina trasfusionale, sono presenti almeno: |  | Ove il ST svolga attività clinico-assistenziali di medicina trasfusionale: | SI  | NO 
S.12.1 | un’area di attesa per i pazienti; |  | Presenza di un’area di attesa dedicata ai pazienti. | SI  | NO 
S.12.2 | un locale per la valutazione clinica dei pazienti, tale da tutelarne il diritto alla privacy; |  | Presenza di un ambulatorio dedicato alla valutazione clinica dei pazienti, tale da tutelarne il diritto alla privacy. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione dei locali / delle aree. | SI  | NO 
S.12.3 | un locale per l’effettuazione dell’aferesi terapeutica; |  | Presenza di un locale per l’effettuazione dell’aferesi terapeutica, commisurato ai volumi di attività, anche in funzione di eventuali trattamenti in emergenza. | SI  | NO 
S.12.4 | locali per lo svolgimento di altre attività cliniche di medicina trasfusionale. |  | Presenza di locali per lo svolgimento di altre attività cliniche di medicina trasfusionale e loro adeguatezza in relazione alla tipologia e ai volumi delle prestazioni cliniche erogate (V. Requisito O.135 relativo al repertorio delle prestazioni di medicina trasfusionale erogate del ST). | SI  | NO 
S.13 | Ove il Servizio svolga attività di raccolta, processazione, controllo e distribuzione di CSE/linfociti, si applicano anche le specifiche disposizioni normative e gli standard in vigore in materia di tessuti e cellule umani. |  | Oltre ai requisiti inerenti alle CSE previsti dall’Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2021, sono applicabili i requisiti generali di cui al DLgs 6 novembre 2007, n. 191 e quelli specifici di cui al DLgs 25 gennaio 2010, n. 16. N.B: Se accreditato jacie non si verifica | SI  | NO 
REQUISITI TECNOLOGICI
In relazione a tutti i requisiti tecnologici: • Elenco apparecchiature in dotazione al ST
In relazione ai requisiti T.1, T.2, T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12, T.13, T.15: • Procedure per la qualificazione (preliminare, periodica e a fronte di modifiche rilevanti), delle apparecchiature che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabili, delle CSE (responsabilità e modalità di pianificazione ed effettuazione delle attività di qualificazione, nonché di documentazione degli esiti). Vedi Requisito O.10.
In relazione ai requisiti T.10, T.14: • Procedure per la convalida e riconvalida dei sistemi/apparecchiature che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle CSE (responsabilità e modalità di pianificazione ed effettuazione degli studi di convalida, nonché di documentazione degli esiti).
T.1 | Le dotazioni tecnologiche del Servizio Trasfusionale sono commisurate alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate, anche in relazione alla capacità di assicurare la continuità delle prestazioni in caso di emergenza tecnologica o di interruzione dell’utilizzo per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria. |  | • Inventario delle apparecchiature in dotazione al ST. • Elenco delle apparecchiature per la conservazione degli emc dislocate all’esterno del ST (es. presso le unità cliniche per l’emergenza), ove esistenti. • Adeguatezza del tipo / numero di apparecchiature rispetto alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate (in riferimento al repertorio delle attività), anche in relazione alla capacità di assicurare la continuità delle prestazioni in caso di emergenza tecnologica o di interruzione dell’utilizzo per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria (es. elenco apparecchiature di back-up). | SI  | NO 
T.2 | Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati sono dedicati allo specifico impiego e sono conformi alla normativa vigente |  | • Specifiche qualitative dei materiali e dei reagenti che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emc e delle CSE / dei linfociti, approvate da personale autorizzato. • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.2.1 | Le apparecchiature ed i materiali che vengono in contatto con il sangue, gli emocomponenti e le CSE/i linfociti, nonché le soluzioni impiegate per il loro trattamento, sono biologicamente compatibili ed hanno caratteristiche tali da prevenire qualsiasi rischio per la qualità e la sicurezza del prodotto. |  | • Specifiche qualitative dei materiali e dei reagenti che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emc e delle CSE / dei linfociti, approvate da personale autorizzato. • Certificati di conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente, rilasciati dalle ditte produttrici. • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature | SI  | NO 
T.3 | Le apparecchiature hanno caratteristiche idonee a garantire l’accuratezza e la facilità delle operazioni di pulizia e, se necessario, di decontaminazione. |  | • Dotazione di apparecchiature con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.4 | Sono utilizzati esclusivamente sistemi di prelievo del sangue intero e degli emocomponenti atti a garantire la prevenzione del rischio di contaminazione microbica attraverso la deviazione del primo volume di sangue raccolto. |  | • Disponibilità di sistemi di prelievo con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.5 | Per la raccolta di sangue intero, emocomponenti e CSE/linfociti, sono utilizzati lettini o poltrone da prelievo atti a garantire le basilari manovre di primo soccorso. |  | • Disponibilità di lettini/poltrone per il prelievo di sangue intero ed emc e di letti tecnici per la raccolta di CSE/linfociti con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. • Funzionalità dei lettini/poltrone, con particolare riferimento alla loro integrità e solidità, nonché alla possibilità di garantire la posizione di Trendelemburg. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.6 | Sono disponibili apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione. |  | • Disponibilità di apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione, obbligatoria prima di ogni donazione. • Manuali per l’uso degli apparecchi. | SI  | NO 
T.7 | Per la raccolta del sangue intero, sono utilizzate bilance automatizzate basculanti atte a garantire almeno: - la corretta miscelazione del sangue raccolto con l’anticoagulante; - la lettura del codice identificativo dell’operatore/degli operatori, delle unità di sangue e delle provette associate alla donazione; - la registrazione, per ogni unità, almeno del volume del sangue prelevato, del tempo di prelievo e del codice identificativo dell’operatore/degli operatori che ha/nno svolto l’attività, nonché la disponibilità dei suddetti dati in formato tale da consentirne il trasferimento ai sistemi gestionali informatizzati. |  | • Disponibilità di bilance automatizzate basculanti con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.8 | Per ogni postazione attiva, è disponibile almeno una bilancia automatizzata. |  | Disponibilità di una bilancia automatizzata correttamente funzionante per ogni postazione attiva. | SI  | NO 
T.9 | Per le attività di aferesi produttiva, sono utilizzati separatori cellulari atti a garantire: - caratteristiche prestazionali che assicurino il massimo grado di sicurezza per il donatore, nonché la qualità dei prodotti finali, mediante il soddisfacimento dei requisiti relativi alla raccolta degli emocomponenti da aferesi previsti dalla normativa vigente; - la registrazione, per ogni unità, dei dati relativi alla raccolta, nonché la disponibilità degli stessi in formato tale da consentirne il trasferimento ai sistemi gestionali informatizzati. |  | • Disponibilità di separatori cellulari con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.10 | Per la saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo, sono disponibili sistemi idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica in fase di raccolta e in fase di produzione degli emocomponenti. |  | • Disponibilità di sistemi per la saldatura/ connessione dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso dei sistemi per la saldatura. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.11 | I sistemi per la centrifugazione del sangue intero sono idonei a garantire il profilo di centrifugazione più appropriato per ogni tipologia di emocomponente da produrre, in termini di temperatura di esercizio, tempo, velocità e accelerazione positiva e negativa. |  | • Disponibilità di sistemi per la centrifugazione del sangue intero con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. • Registrazione dei risultati dei controlli di qualità degli emc. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.12 | I sistemi automatizzati per la scomposizione del sangue intero sono idonei a garantire: - il profilo di scomposizione più appropriato per ogni tipologia di emocomponente da produrre; - la registrazione dei dati relativi ad ogni unità e la disponibilità degli stessi in formato tale da consentirne il trasferimento ai sistemi gestionali informatizzati. |  | • Disponibilità di sistemi automatizzati per la scomposizione del sangue intero con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.13 | È disponibile un sistema di connessione sterile per l’assemblaggio e per la suddivisione degli emocomponenti in più unità e per qualsiasi successivo trattamento degli stessi che preveda l’interruzione del circuito chiuso. |  | Disponibilità di un sistema di connessione sterile per l’assemblaggio e per la suddivisione degli emc in più unità e per qualsiasi successivo trattamento degli stessi che preveda l’interruzione del circuito chiuso. | SI  | NO 
T.14 | Gli apparecchi per il congelamento del plasma sono idonei a garantire: - la conformità alle specifiche definite dalla normativa vigente, in relazione alla destinazione d’uso del plasma; - la registrazione dei dati relativi al congelamento di ogni unità. |  | • Disponibilità di apparecchi per il congelamento del plasma (destinato all’uso clinico o all’industria di plasmaderivazione) con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.15 | Gli apparecchi per lo scongelamento del plasma sono idonei a garantire lo scongelamento a temperatura controllata, al fine di assicurare il mantenimento delle proprietà biologiche e della sterilità del prodotto. |  | • Disponibilità di apparecchi per lo scongelamento del plasma con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.16 | Le apparecchiature per la conservazione del sangue, degli emocomponenti e delle CSE/dei linfociti consentono lo stoccaggio differenziato e sicuro dei prodotti in base a tipologia, stato, destinazione d’uso e criteri specifici di raccolta (ad es. sangue autologo, emocomponenti per uso non trasfusionale). |  | • Disponibilità di apparecchiature per la conservazione di sangue, emc e CSE/linfociti con le caratteristiche previste dal Requisito. • Elenco delle apparecchiature per la conservazione degli emc dislocate all’esterno del ST (es. presso le unità cliniche per l’emergenza), ove esistenti. • Conformità delle eventuali apparecchiature per la conservazione degli emc dislocate all’esterno del ST alle caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.17 | Le apparecchiature per la conservazione del sangue, degli emocomponenti e delle CSE/dei linfociti sono dotate: - di un sistema di controllo e di registrazione della temperatura (o del livello di azoto per i criopreservatori), nonché di allarme acustico e visivo per la segnalazione di escursioni anomale rispetto alle temperature di esercizio / ai livelli di azoto definiti; - di dispositivi di allarme remotizzato sia acustici che visivi o di equivalenti strumenti di allerta qualora esse siano ubicate in locali o zone non costantemente presidiate da personale del Servizio o da altro personale a ciò deputato. |  | • Disponibilità di apparecchiature per la conservazione del sangue, degli emc e delle CSE / dei linfociti con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. • Range di temperatura impostati per gli allarmi (in sede ed eventualmente a distanza) delle apparecchiature e conformità agli standard previsti dalla normativa vigente. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature | SI  | NO 
T.18 | Per il trasporto del sangue, degli emocomponenti e delle CSE/dei linfociti, sono impiegati sistemi atti a garantire: - il mantenimento delle temperature definite per ogni tipologia di prodotto per la preservazione delle proprietà biologiche dello stesso; - l’integrità fisica delle unità durante il trasferimento; - la misurazione della temperatura di esercizio durante il trasporto. |  | • Disponibilità di sistemi per il trasporto del sangue, degli emc e delle CSE / dei linfociti con le caratteristiche previste dal Requisito e adeguati rispetto alle diverse tipologie di prodotti da movimentare, al contesto operativo e alla normativa di riferimento, compresa quella applicabile al trasferimento del materiale biologico. • Manuali per l’uso delle apparecchiature e Schede tecniche dei materiali. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. N.B. La temperatura di esercizio è applicabile solo, quando sono utilizzati i contenitori attivi | SI  | NO 
T.19 | Qualora il Servizio svolga attività di processazione, controllo e distribuzione di CSE e linfociti, si applicano le specifiche disposizioni normative e gli standard in vigore in materia di tessuti e cellule umani |  | Oltre ai requisiti inerenti alle CSE previsti dall’Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2021, sono applicabili i requisiti generali di cui al DLgs 6 novembre 2007, n. 191 e quelli specifici di cui al DLgs 25 gennaio 2010, n. 16. N.B: Se accreditato jacie non si verifica | SI  | NO 
T.20 | Per la produzione e la applicazione degli emocomponenti per uso non trasfusionale, sono impiegati dispositivi medici autorizzati per l’uso specifico, in applicazione della normativa vigente. |  | • Disponibilità di dispositivi medici di classe CE II a (o superiore) per la produzione e la applicazione degli emc per uso non trasfusionale (EuNT) con le caratteristiche previste dal Requisito, in relazione alla tipologia di EuNT prodotti (es. gel piastrinico, colla di fibrina). • Manuali per l’uso dei dispositivi. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.21 | Tutti i sistemi e le apparecchiature impiegati per le attività di misurazione e controllo hanno caratteristiche di accuratezza e precisione idonee ad assicurare dati validi ed affidabili. |  | • Disponibilità di sistemi e apparecchiature impiegati per le attività di misurazione e controllo con le caratteristiche previste dal Requisito. • Manuali per l’uso delle apparecchiature. V. anche Requisiti O.13-O.13.1 relativi alla qualificazione delle apparecchiature. | SI  | NO 
T.22 | È garantita la dotazione per la gestione delle emergenze cliniche prevista dalla normativa vigente. |  | • Documenti che definiscono la dotazione prevista per la gestione delle emergenze cliniche, quale prevista dalla normativa vigente. • Sistemi/soluzioni atti a prevenire la possibilità di indebite manomissioni delle suddette dotazioni (es. zaino/carrello per l’emergenza dotato di sigilli a garanzia dell’integrità e funzionalità del contenuto). • Procedure per la gestione delle suddette dotazioni (conservazione, controllo, smaltimento). | SI  | NO 