| # INFORMAZIONI GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impresa |  |  |  |  |  |  |  | # Campagna di rilevi alle emissioni |  |  |  |  |  | Timbro Lab. di parte |  |  |  |
| Ragione sociale: |  | codice impresa: |  |  |  |  |  | data dell'autocontrollo |  |  |  |  |  | Sigillo professionale del responsabile dell’autocontrollo (in originale) Sigillo professionale del responsabile dell’autocontrollo (in originale) Sigillo professionale del responsabile dell’autocontrollo (in originale) |  |  |  |
| Nominativo del Gestore (o del Referente) |  |  |  |  |  |  |  | n. di giornate effettuate per il campionamento del camino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estremi autorizzativi |  |  |  |  |  |  |  | ora di inizio e fine delle operazioni nel/i giorno/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aut. n. | del |  |  |  |  |  |  | tipo di autocontrollo (iniziale/periodico/unico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica: |  |  |  |  |  |  |  | scadenza prossimo autocontrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione: |  |  |  |  |  |  |  | Eventuali note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provenienza effluenti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | data |  | Firma |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Laboratori coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Laboratori che hanno effettuato i campionamenti: |  |  | Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Ente di controllo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti |  |  |  | si □ no □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Laboratori d'analisi (se diversi da quelli che hanno effettuato i campionamenti): |  |  | Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| # CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criteri di campionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Punto di emissione |  |  |  |  | Parametri fisici dell'emissione |  |  |
| livello di emissione | Costante | □ | Variabile |  | □ |  |  |  |  | altezza dal piano campagna [m] |  |  |  |  | temperatura media [°C] |  |  |
| andamento emissione | Continuo | □ | Discontinuo |  | □ |  |  |  |  | altezza del punto di prelievo [m] |  |  |  |  | umidità [%V] |  |  |
| conduzione d'impianto | Costante | □ | Variabile |  | □ |  |  |  |  | direzione allo sbocco (vert / orizz) |  |  |  |  | ossigeno libero sul secco [%V] |  |  |
| marcia impianto | Continuo | □ | Discontinuo |  | □ |  |  |  |  | Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m] |  |  |  |  | velocità lineare [m/s] |  |  |
| classe di emissione | ### I | □ | ### II |  | □ | ### III | □ | ### IV | □ | sezione [m2] |  |  |  |  | portata autorizzata [Nm3/h] |  |  |
| numero di campionamenti | ≥3 |  | ≥3per fase |  |  | ≥5 |  | ≥3per fase |  | N° bocchelli presenti nel piano di misura |  |  |  |  | portata umida [m3/h] |  |  |
| durata del campionamento | ≥30' |  | ≥30' |  |  | ≥30' |  | durata fase |  | pressione barometrica [hPa] |  |  |  |  | portata norm. umida [Nm3/h] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo di impianto di abbattimento |  |  |  |  |  |  |  |
| tipo di campionamento | casuale |  | casuale |  |  | casuale |  | durata fase |  |  |  |  |  |  | portata norm. secca [Nm3/h] |  |  |
| periodo di osservazione | qualsiasi |  | durata fase |  |  | qualsiasi |  | durata fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composizione Gas: | O2: |  | % v/v | CO2: |  | %v/v | Umidità |  |  |  | % v/v |
| Pressione Atmosferica: | Patm: |  | mbar | Cond.Meteocl. |  |  |  |  |  |  |  |
| Fattore di taratura Pitot: |  | Tipo Pitot: | S | Sezione prelievo : |  |  |  | orizzontale verticale |  |  |  |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino: presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso: |  |  |  |  |  |  |  |  | SI SI |  | NO NO |

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

| Bocchello di misura n°…. : |  |  |  |  |  |  |  |  | Ora inizio misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affondamento (i) nr. : |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9..........12+4/m2 |  |  | Media <xi> | Condizione |  |  |
| cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO |  | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO |  |  | < 15° |  |  |
| Flusso negativo locale |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO |  | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO |  |  | NO |  |  |
| P [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v [m/sec] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rapporto v max/v min |  | v maxi /v mini < 3:1 |
| Bocchello di misura n°…. : |  |  |  |  |  |  |  |  | Ora inizio misure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affondamento (i) nr.: |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9…….12 +4/m2 |  |  | Media <xi> | Condizione |  |  |
| cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO |  | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO |  |  | < 15° |  |  |
| Flusso negativo locale |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO |  | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO | SI | NO |  |  | NO |  |  |
| P [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v [m/sec] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rapporto v max/v min |  | v max/v min < 3:1 |
| # MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | inquinante 1 |  |  | inquinante 2 |  |  | inquinante 3 |  |  |  | inquinante 4 |  |  |  | inquinante 5 |  |  |  | Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) |  |  |  |  |  |  |
| orario camp. o durata (min) | metodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | concentrazione dei singoli componenti presenti |  |  | Derive strumentali misurate in campo |  |
| flusso di campionamento [l/min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inquinante 1 |  |  |  |  |  |  |
| Diametro interno ugello polveri (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inquinante 2 |  |  |  |  |  |  |
| Diametro filtro polveri (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia filtro polveri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inquinante 3 |  |  |  |  |  |  |
| data effettuazione ultima taratura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inquinante 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inquinante 5 |  |  |  |  |  |  |
| metodica analitica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grafici di eventuali parametri con misure in continuo |  |  |  |  |  |  |
| limite di rivelabilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| conc. prima prova (E1) * | campionamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| conc. seconda prova (E2) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| conc. terza prova (E3) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| conc. quarta prova (E4) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| conc. quinta prova (E5) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| livello di emissione medio (Ē) * | analisi dei dati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell’autocontrollo |  |  |  |  |  |  |
| flusso di massa (Ē · Q) ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| deviazione standard (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coeff. di variazione (s / Ē) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| livello emissivo (Ē + s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flusso di massa [Q · (Ē+s)] ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| concentrazione autorizzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flusso di massa autorizzato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. * valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) |  |
| --- | --- |
| #### DATI DELL’IMPRESA |  |
| Ragione sociale | ##### Timbro dell’Impresa ##### Data ##### Firma del Gestore dell’impianto |
| Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) |  |
| # CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO |  |
| Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) |  |
| Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) |  |
| Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) |  |
| Eventuali note |  |

(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva.